PHIẾU KIỂM TRA ĐỀ CƯƠNG TƯ VẤN GIÁM SÁT

TT09 250219 De cuong TVGS Sun Group Ha Nam

| Đề cương / dự án | TT09 250219 De cuong TVGS Sun Group Ha Nam |
| --- | --- |
| Đơn vị lập | Trung tâm 09 |
| File kiểm tra | TT09 250219 De cuong TVGS Sun Group Ha Nam.docx |
| Mẫu áp dụng | Nâng cao (công cụ tự nhận: Nâng cao) |
| Thời điểm lập đề cương | Không xác định trên bìa |
| Ngày kiểm tra | 23/10/2026 |

| 89 Điểm khung /100 theo mẫu Nâng cao |  | 8 Phải xử lý trước khi trình ký |  | 12 Hạng mục chi tiết có mục giám sát riêng |  | 7 Căn cứ hết hiệu lực loại văn bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KẾT LUẬN Kết luận: Cần chỉnh sửa, bổ sung trước khi trình ký. Các việc cần xử lý chính: HT02 – Tờ lót có ô ký Chủ đầu tư phê duyệt và Đại diện TVGS; Căn cứ hết hiệu lực: Luật Xây dựng 50/2014/QH13; Căn cứ hết hiệu lực: Luật sửa đổi Luật Xây dựng 62/2020/QH14; Căn cứ hết hiệu lực: Nghị định 06/2021/NĐ-CP; Căn cứ hết hiệu lực: Thông tư 10/2021/TT-BXD. Lưu ý bắt buộc: trước khi trình ký, rà soát văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

1. Việc cần xử lý trước khi trình ký

| # | Nội dung | Hiện trạng | Yêu cầu sửa | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HT02 – Tờ lót có ô ký Chủ đầu tư phê duyệt và Đại diện TVGS | Chưa thấy trang phê duyệt ở phần đầu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 2 | Căn cứ hết hiệu lực: Luật Xây dựng 50/2014/QH13 | Viện dẫn 4 lần | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (hiệu lực 01/7/2026) | 🔴 Phải xử lý |
| 3 | Căn cứ hết hiệu lực: Luật sửa đổi Luật Xây dựng 62/2020/QH14 | Viện dẫn 2 lần | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 | 🔴 Phải xử lý |
| 4 | Căn cứ hết hiệu lực: Nghị định 06/2021/NĐ-CP | Viện dẫn 17 lần | Thay bằng Nghị định số 207/2026/NĐ-CP (hiệu lực 01/7/2026) | 🔴 Phải xử lý |
| 5 | Căn cứ hết hiệu lực: Thông tư 10/2021/TT-BXD | Viện dẫn 7 lần | Thay bằng Thông tư số 32/2026/TT-BXD | 🔴 Phải xử lý |
| 6 | Căn cứ hết hiệu lực: Nghị định 175/2024/NĐ-CP | Viện dẫn 10 lần | Thay bằng Nghị định số 217/2026/NĐ-CP (quản lý hoạt động xây dựng) và Nghị định số 212/2026/NĐ-CP (điều kiện năng lực) | 🔴 Phải xử lý |
| 7 | Căn cứ hết hiệu lực: Nghị định 136/2020/NĐ-CP (PCCC) | Viện dẫn 1 lần | Thay bằng Nghị định số 105/2025/NĐ-CP | 🔴 Phải xử lý |
| 8 | Căn cứ hết hiệu lực: Nghị định 50/2024/NĐ-CP (sửa NĐ 136/2020) | Viện dẫn 1 lần | Thay bằng Nghị định số 105/2025/NĐ-CP (sửa đổi bởi NĐ 347/2026/NĐ-CP) | 🔴 Phải xử lý |
| 9 | HT04 – Bảng từ ngữ viết tắt | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 10 | TC05 – Các bên tham gia dự án / hồ sơ dữ liệu đầu vào | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 11 | CL07 – Kiểm tra bản vẽ shopdrawing (triển khai, chế tạo, lắp đặt) | Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 12 | CL14 – Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế | Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 13 | KL04 – Quy trình, thời hạn xác nhận khối lượng; lưu ý khi tính khối lượng | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 14 | TD02 – Biện pháp khắc phục chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ | Nhắc 4 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 15 | TD03 – Cập nhật tiến độ định kỳ, cảnh báo sớm nguy cơ chậm | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 16 | AT04 – Kế hoạch quản lý an toàn: nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 17 | TO06 – Ma trận trách nhiệm phối hợp các bên | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 18 | Hạng mục: Giám sát gia công, lắp đặt cửa gỗ | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | Bổ sung mục giám sát chi tiết (bảng nội dung – phương pháp – tiêu chuẩn – hồ sơ) | 🟠 Nên xử lý |
| 19 | Hạng mục: Giám sát thi công hệ thống cơ điện – phần chung | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | Bổ sung mục giám sát chi tiết (bảng nội dung – phương pháp – tiêu chuẩn – hồ sơ) | 🟠 Nên xử lý |

2. Đối chiếu khung chuẩn đề cương TVGS

| Mã | Tiêu chí | Cấp | Kết quả / bằng chứng | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình thức, bố cục |  |  |  |  |
| HT01 | Bìa đủ thông tin: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | Bắt buộc | Đạt – Có: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | 🟢 Đạt |
| HT02 | Tờ lót có ô ký Chủ đầu tư phê duyệt và Đại diện TVGS | Bắt buộc | Thiếu – Chưa thấy trang phê duyệt ở phần đầu | 🔴 Phải xử lý |
| HT03 | Mục lục | Bắt buộc | Đạt – Mục: MỤC LỤC | 🟢 Đạt |
| HT04 | Bảng từ ngữ viết tắt | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| HT05 | Khổ giấy A4 | Bắt buộc | Đạt – Khổ 21.0 × 29.7 cm | 🟢 Đạt |
| HT06 | Tài liệu phát hành chỉ mang tên Công ty TEXO – không nêu đơn vị nội bộ (Trung tâm, VPĐT…) | Bắt buộc | Đạt – Không nêu đơn vị nội bộ | 🟢 Đạt |
| Thông tin dự án, phạm vi công việc |  |  |  |  |
| TC01 | Thông tin dự án, công trình, gói thầu, địa điểm, chủ đầu tư | Bắt buộc | Đạt – Mục: I. CÁC THÔNG TIN CỦA DỰ ÁN: | 🟢 Đạt |
| TC02 | Quy mô, loại – cấp công trình, giải pháp thiết kế chính | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1. Quy mô công trình: | 🟢 Đạt |
| TC03 | Phạm vi công việc TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: II. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU | 🟢 Đạt |
| TC04 | Sản phẩm của gói thầu TVGS | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| TC05 | Các bên tham gia dự án / hồ sơ dữ liệu đầu vào | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| Cơ sở thực hiện, vai trò các bên |  |  |  |  |
| CS01 | Cơ sở thực hiện: văn bản pháp luật hiện hành | Bắt buộc | Đạt – Mục: PHẦN THỨ NHẤT: CƠ SỞ THỰC HIỆN, VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG DỰ ÁN | 🟢 Đạt |
| CS02 | Hợp đồng TVGS, hồ sơ thiết kế, hợp đồng thi công – căn cứ của gói thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Các quy định khác theo thỏa thuận thêm giữa 2 bên | 🟢 Đạt |
| CS03 | Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng | 🟢 Đạt |
| CS04 | Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư và TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: PHẦN THỨ NHẤT: CƠ SỞ THỰC HIỆN, VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG DỰ ÁN | 🟢 Đạt |
| CS05 | Quyền, nghĩa vụ / quan hệ với TVTK và nhà thầu thi công | Nâng cao | Đạt – Mục: 5.3 Quan hệ giữa TEXO với nhà thầu thiết kế: | 🟢 Đạt |
| Giám sát chất lượng |  |  |  |  |
| CL01 | Kiểm tra điều kiện khởi công, công tác chuẩn bị thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: I. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ THI CÔNG | 🟢 Đạt |
| CL02 | Kiểm tra sự phù hợp năng lực nhà thầu (nhân lực, thiết bị) | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng | 🟢 Đạt |
| CL03 | Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1.2. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của NT thi công xây dựng công trình. | 🟢 Đạt |
| CL04 | Kiểm tra phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất vật liệu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1.4. Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng côn | 🟢 Đạt |
| CL05 | Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, thiết bị đầu vào | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng côn | 🟢 Đạt |
| CL06 | Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1. Kiểm tra biện pháp thi công | 🟢 Đạt |
| CL07 | Kiểm tra bản vẽ shopdrawing (triển khai, chế tạo, lắp đặt) | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| CL08 | Giám sát thường xuyên, nhật ký thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2.4. Các kết quả kiểm tra và số lượng vật tư vật liệu đưa vào công trình từng thời điểm trong ngày được ghi trong nhật k | 🟢 Đạt |
| CL09 | Kiểm tra, xác nhận bản vẽ hoàn công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3.3. Xác nhận bản vẽ hoàn công: | 🟢 Đạt |
| CL10 | Nghiệm thu công việc xây dựng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Nghiệm thu công việc | 🟢 Đạt |
| CL11 | Nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng | 🟢 Đạt |
| CL12 | Nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình đưa vào sử dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đưa vào sử dụng | 🟢 Đạt |
| CL13 | Hồ sơ nghiệm thu, tài liệu hoàn thành công trình | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3.5.1. Tài liệu phục vụ nghiệm thu bộ phận công trình như nêu trong căn cứ nghiệm thu bộ phận công trình. | 🟢 Đạt |
| CL14 | Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| CL15 | Đề nghị kiểm định lại khi nghi ngờ chất lượng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3.7. Đề nghị CĐT tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có | 🟢 Đạt |
| CL16 | Phối hợp giải quyết vướng mắc, phát sinh | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3.8. Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình. | 🟢 Đạt |
| CL17 | Sơ đồ/lưu đồ quy trình quản lý chất lượng, quy trình nghiệm thu | Nâng cao | Đạt – Mục: 5.1 Sơ đồ quy trình giám sát chất lượng | 🟢 Đạt |
| CL18 | Quy trình xử lý không phù hợp (NCR) | Nâng cao | Đạt – Mục: IV. QUY TRÌNH LẬP VÀ ĐÓNG NCR | 🟢 Đạt |
| CL19 | Quản lý thay đổi thiết kế, RFI, xung đột bộ môn | Nâng cao | Đạt – Mục: 6. Thống kê các thay đổi thiết kế trên công trường trong kỳ báo cáo. | 🟢 Đạt |
| CL20 | Kế hoạch nghiệm thu / kế hoạch kiểm tra (ITP) | Nâng cao | Đạt – Mục: 4. Đánh giá công tác thí nghiệm, kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình theo kế | 🟢 Đạt |
| CL21 | Giám sát chạy thử, vận hành thử thiết bị | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4. Kiểm tra và chạy thử máy: | 🟢 Đạt |
| Giám sát khối lượng |  |  |  |  |
| KL01 | Nguyên tắc giám sát, xác nhận khối lượng | Bắt buộc | Đạt – Mục: II. GIÁM SÁT KHỐI LƯỢNG | 🟢 Đạt |
| KL02 | Khối lượng phát sinh so với thiết kế | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Khối lượng phát sinh so với hồ sơ thiết kế. | 🟢 Đạt |
| KL03 | Khối lượng sửa đổi, khối lượng thi công khác | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4. Khối lượng sửa đổi so với hồ sơ thiết kế. | 🟢 Đạt |
| KL04 | Quy trình, thời hạn xác nhận khối lượng; lưu ý khi tính khối lượng | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| Giám sát tiến độ |  |  |  |  |
| TD01 | Giám sát tiến độ thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: III. GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ | 🟢 Đạt |
| TD02 | Biện pháp khắc phục chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 4 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| TD03 | Cập nhật tiến độ định kỳ, cảnh báo sớm nguy cơ chậm | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| Giám sát ATLĐ, VSMT, PCCC |  |  |  |  |
| AT01 | Giám sát an toàn lao động | Bắt buộc | Đạt – Mục: IV. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG | 🟢 Đạt |
| AT02 | Giám sát vệ sinh môi trường | Bắt buộc | Đạt – Mục: IV. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG | 🟢 Đạt |
| AT03 | Giám sát phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ | Bắt buộc | Đạt – Mục: V. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ PCCC | 🟢 Đạt |
| AT04 | Kế hoạch quản lý an toàn: nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| AT05 | Ứng phó tình huống khẩn cấp, quy trình đình chỉ thi công | Nâng cao | Đạt – Mục: d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với TEXO theo quy định trong hợp đồng kinh tế và theo pháp luật. | 🟢 Đạt |
| Báo cáo, họp, trao đổi thông tin |  |  |  |  |
| BC01 | Chế độ báo cáo (tuần, tháng, giai đoạn, hoàn thành, sự cố) | Bắt buộc | Đạt – Mục: V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP | 🟢 Đạt |
| BC02 | Thời hạn nộp báo cáo | Bắt buộc | Đạt – Mục: PHẦN THỨ NĂM: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TIẾN ĐỘ NỘP BÁO CÁO. | 🟢 Đạt |
| BC03 | Tổ chức các cuộc họp, giao ban | Bắt buộc | Đạt – Mục: V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP | 🟢 Đạt |
| BC04 | Trao đổi thông tin, quản lý hồ sơ – tài liệu, thời hạn xử lý hồ sơ | Nâng cao | Đạt – Mục: II. QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU: | 🟢 Đạt |
| Tổ chức thực hiện đoàn TVGS |  |  |  |  |
| TO01 | Tổ chức thực hiện – nguyên tắc chung | Bắt buộc | Đạt – Mục: VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN | 🟢 Đạt |
| TO02 | Mô hình, sơ đồ tổ chức đoàn TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Mô hình đoàn TVGS | 🟢 Đạt |
| TO03 | Nhiệm vụ của TVGS trưởng và các kỹ sư giám sát | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3.3.6. Bản vẽ hoàn công được Giám sát trưởng đoàn TVGS TEXO ký tên xác nhận. | 🟢 Đạt |
| TO04 | Quan hệ của đoàn TVGS với Công ty, nội bộ và các bên | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Quan hệ của đoàn tư vấn giám sát với các đơn vị, công ty. | 🟢 Đạt |
| TO05 | Phân công / phân cấp trách nhiệm ký hồ sơ sản phẩm TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: 6. Phân công trách nhiệm. | 🟢 Đạt |
| TO06 | Ma trận trách nhiệm phối hợp các bên | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| TO07 | Kế hoạch điều động, đánh giá, đào tạo nhân sự đoàn | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 2 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| TO08 | Hệ thống đảm bảo chất lượng công tác giám sát (ISO 9001, kiểm soát nội bộ) | Nâng cao | Đạt – Mục: 3. CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 VÀ NGOẠI LỆ | 🟢 Đạt |
| TO09 | Biện pháp phòng ngừa sai sót | Nâng cao | Đạt – Mục: PHẦN THỨ BẢY: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA SAI SÓT ĐỂ ĐẢM BẢO QUÁ TRÌNH THI CÔNG. | 🟢 Đạt |
| Đề cương giám sát chi tiết, biểu mẫu |  |  |  |  |
| CT01 | Có phần đề cương giám sát chi tiết theo từng công tác/hạng mục | Bắt buộc | Đạt – Mục: PHẦN THỨ BA: ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CHI TIẾT | 🟢 Đạt |
| CT02 | Tiêu chuẩn được viện dẫn cho từng công tác (≥ 10 lượt TCVN/QCVN) | Bắt buộc | Đạt – 183 lượt viện dẫn TCVN/QCVN | 🟢 Đạt |
| CT03 | Biểu mẫu hồ sơ (hoặc dẫn chiếu biểu mẫu dự án) | Bắt buộc | Đạt – Mục: BIỂU MẪU BÁO CÁO: | 🟢 Đạt |
| CT04 | Phiếu/bảng kiểm tra chi tiết (công việc kiểm tra – căn cứ – đánh giá) và sai số cho phép | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 13 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |

3. Hạng mục công tác – đề cương chi tiết

| Hạng mục | Nhóm | Hiện trạng / mục tìm thấy | Cần có | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công | Chung | Có mục giám sát chi tiết: 1. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dự | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn lắp đặt vào công trình | Chung | Có mục giám sát chi tiết: 2. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xâ | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát công tác trắc địa | Chung | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát thi công phần móng (đào đất, bê tông lót, móng, lấp đất) | Nền móng | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát đào đất, hệ chống và kết cấu tầng hầm | Nền móng | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát kết cấu bê tông cốt thép toàn khối (cốp pha, cốt thép, bê tông) | Kết cấu | Có mục giám sát chi tiết: II. GIÁM SÁT HẠNG MỤC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát gia công, lắp dựng kết cấu thép | Kết cấu | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát thi công chống thấm | Hoàn thiện | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát xây, trát, ốp, lát, láng | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: III. GIÁM SÁT HẠNG MỤC XÂY TƯỜNG VÀ HOÀN THIỆN | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt cửa, vách nhôm kính, cửa nhựa | Hoàn thiện | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát gia công, lắp đặt cửa gỗ | Hoàn thiện | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | Có | 🟠 Nên xử lý |
| Giám sát thi công sơn, bả | Hoàn thiện | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát thi công trần, vách thạch cao | Hoàn thiện | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát thi công hệ thống cơ điện – phần chung | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | Có | 🟠 Nên xử lý |
| Giám sát lắp đặt ống luồn dây điện âm tường, âm sàn, đi nổi | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát rãnh cáp, ống bảo vệ cáp chôn ngầm | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát kéo rải dây, cáp điện | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt thiết bị điện | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt trạm biến áp | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt hệ thống cấp thoát nước | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa không khí | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 6. GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU HỆ THỐNG THÔNG GIÓ, ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ, CẤP LẠNH | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 5.3.1 Kiểm tra và nghiệm thu công tác chữa cháy | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt thang máy | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, sân đường nội bộ | Hạ tầng | Có mục giám sát chi tiết: VI. GIÁM SÁT HẠNG MỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT, CẢNH QUAN | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công cảnh quan, cây xanh | Hạ tầng | Có mục giám sát chi tiết: VI. GIÁM SÁT HẠNG MỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT, CẢNH QUAN | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công trắc đạc, quan trắc (gói chuyên đề) | Chuyên đề | Có mục giám sát chi tiết: 5. Đánh giá về công tác tổ chức và kết quả kiểm định, quan trắc, thí nghiệm đối chứng (nếu có). | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát công tác đất: hố đào, hạ mực nước ngầm, đắp – lấp hoàn trả, san nền | Nền móng | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt thiết bị cơ khí – công nghệ (bơm, máy thổi khí, khuấy, hóa chất) | Công trình xử lý nước thải | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát điện động lực, điều khiển, đo lường (MCC, PLC/SCADA, loop test) | Công trình xử lý nước thải | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát chạy thử, nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào sử dụng | Chung | Có mục giám sát chi tiết: 6.2 Biên bản bàn giao mặt bằng, tim, mốc, và các biên bản thuộc công việc chuẩn bị khởi công công trình: Giám | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường tại hiện trường | Chung | Có mục giám sát chi tiết: IV. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát quan trắc lún, nghiêng, chuyển vị và kiểm định kết cấu | Chuyên đề | Có mục giám sát chi tiết: 5. Đánh giá về công tác tổ chức và kết quả kiểm định, quan trắc, thí nghiệm đối chứng (nếu có). | — | 🟢 Đạt |

4. Căn cứ pháp lý

Văn bản mới đã viện dẫn: Luật XD 135/2025 ✗, NĐ 207/2026 ✗, TT 32/2026 ✗, NĐ 217/2026 / 212/2026 ✗

| Văn bản | Số lần | Đề xuất | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| Luật Xây dựng 50/2014/QH13 | 4 | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (hiệu lực 01/7/2026) | 🔴 Phải xử lý |
| Luật sửa đổi Luật Xây dựng 62/2020/QH14 | 2 | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 | 🔴 Phải xử lý |
| Nghị định 06/2021/NĐ-CP | 17 | Thay bằng Nghị định số 207/2026/NĐ-CP (hiệu lực 01/7/2026) | 🔴 Phải xử lý |
| Thông tư 10/2021/TT-BXD | 7 | Thay bằng Thông tư số 32/2026/TT-BXD | 🔴 Phải xử lý |
| Nghị định 175/2024/NĐ-CP | 10 | Thay bằng Nghị định số 217/2026/NĐ-CP (quản lý hoạt động xây dựng) và Nghị định số 212/2026/NĐ-CP (điều kiện năng lực) | 🔴 Phải xử lý |
| Nghị định 136/2020/NĐ-CP (PCCC) | 1 | Thay bằng Nghị định số 105/2025/NĐ-CP | 🔴 Phải xử lý |
| Nghị định 50/2024/NĐ-CP (sửa NĐ 136/2020) | 1 | Thay bằng Nghị định số 105/2025/NĐ-CP (sửa đổi bởi NĐ 347/2026/NĐ-CP) | 🔴 Phải xử lý |
| Nghị định 35/2023/NĐ-CP | 12 | Sửa đổi các nghị định cũ của Bộ Xây dựng – phần lớn nghị định gốc đã được thay thế từ 01/7/2026 | 🔵 Lưu ý |
| Thông tư 06/2017/TT-BXD (thí nghiệm chuyên ngành) | 3 | Kiểm tra văn bản thay thế theo hệ thống văn bản 2026 | 🔵 Lưu ý |
| Nghị định 62/2016/NĐ-CP (điều kiện hoạt động thí nghiệm) | 1 | Kiểm tra văn bản thay thế theo hệ thống văn bản 2026 | 🔵 Lưu ý |
| TCVN 4453:1995 | 11 | Tiêu chuẩn ban hành đã lâu – đối chiếu danh mục tiêu chuẩn dự án và tiêu chuẩn thay thế (nếu có) | 🔵 Lưu ý |
| TCVN 5308:1991 | 2 | Tiêu chuẩn ban hành đã lâu – đối chiếu danh mục tiêu chuẩn dự án và tiêu chuẩn thay thế (nếu có) | 🔵 Lưu ý |

Công cụ này chỉ dò theo danh mục văn bản theo dõi (cập nhật 2026-10-23). Bắt buộc rà soát toàn bộ văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer trước khi trình ký để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

5. Trình bày, thông tin dự án

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Quy mô tài liệu | 63.346 từ · 260 tiêu đề · 41 bảng · 17 hình/sơ đồ |
| Tên dự án tìm thấy | KHU ĐÔ THỊ THỜI ĐẠI VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO |
| Chủ đầu tư tìm thấy | CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI HÀ NAM |
| Nghi lẫn tên dự án/CĐT khác | Không |
| Chỗ trống chờ điền | Không |

| Nơi nhận: - Trung tâm lập đề cương - Lưu P.KT | Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |
|  | TRƯỞNG PHÒNG |
|  | KỸ THUẬT |
|  | (Ký, ghi rõ họ tên) |
|  | Hoàng Đức Vũ |