PHIẾU KIỂM TRA ĐỀ CƯƠNG TƯ VẤN GIÁM SÁT

TT09 De-cuong-TVGS_Harmonia_Bay-Da-Nang-17-10-2026-4b3388

| Đề cương / dự án | TT09 De-cuong-TVGS_Harmonia_Bay-Da-Nang-17-10-2026-4b3388 |
| --- | --- |
| Đơn vị lập | Trung tâm 09 |
| File kiểm tra | TT09 De-cuong-TVGS_Harmonia_Bay-Da-Nang-17-10-2026-4b3388.docx |
| Mẫu áp dụng | Nâng cao (công cụ tự nhận: Nâng cao) |
| Thời điểm lập đề cương | 2026-07-01 |
| Ngày kiểm tra | 23/10/2026 |

| 84 Điểm khung /100 theo mẫu Nâng cao |  | 3 Phải xử lý trước khi trình ký |  | 32 Hạng mục chi tiết có mục giám sát riêng |  | 0 Căn cứ hết hiệu lực loại văn bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KẾT LUẬN Kết luận: Cần chỉnh sửa, bổ sung trước khi trình ký. Các việc cần xử lý chính: CL04 – Kiểm tra phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất vật liệu; CL15 – Đề nghị kiểm định lại khi nghi ngờ chất lượng; KL03 – Khối lượng sửa đổi, khối lượng thi công khác; HT04 – Bảng từ ngữ viết tắt; TC04 – Sản phẩm của gói thầu TVGS. Lưu ý bắt buộc: trước khi trình ký, rà soát văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

1. Việc cần xử lý trước khi trình ký

| # | Nội dung | Hiện trạng | Yêu cầu sửa | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CL04 – Kiểm tra phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất vật liệu | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 2 | CL15 – Đề nghị kiểm định lại khi nghi ngờ chất lượng | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 3 | KL03 – Khối lượng sửa đổi, khối lượng thi công khác | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 4 | HT04 – Bảng từ ngữ viết tắt | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 5 | TC04 – Sản phẩm của gói thầu TVGS | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 6 | CL02 – Kiểm tra sự phù hợp năng lực nhà thầu (nhân lực, thiết bị) | Nhắc 2 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 7 | CL08 – Giám sát thường xuyên, nhật ký thi công | Nhắc 24 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 8 | CL09 – Kiểm tra, xác nhận bản vẽ hoàn công | Nhắc 31 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 9 | CL14 – Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế | Nhắc 2 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 10 | CL16 – Phối hợp giải quyết vướng mắc, phát sinh | Nhắc 6 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 11 | KL02 – Khối lượng phát sinh so với thiết kế | Nhắc 8 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 12 | BC02 – Thời hạn nộp báo cáo | Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 13 | BC03 – Tổ chức các cuộc họp, giao ban | Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 14 | TO01 – Tổ chức thực hiện – nguyên tắc chung | Nhắc 5 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 15 | TO09 – Biện pháp phòng ngừa sai sót | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 16 | Hạng mục: Giám sát công tác phòng chống mối | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | Bổ sung mục giám sát chi tiết (bảng nội dung – phương pháp – tiêu chuẩn – hồ sơ) | 🟠 Nên xử lý |

2. Đối chiếu khung chuẩn đề cương TVGS

| Mã | Tiêu chí | Cấp | Kết quả / bằng chứng | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình thức, bố cục |  |  |  |  |
| HT01 | Bìa đủ thông tin: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | Bắt buộc | Đạt – Có: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | 🟢 Đạt |
| HT02 | Tờ lót có ô ký Chủ đầu tư phê duyệt và Đại diện TVGS | Bắt buộc | Đạt – Có ô ký CĐT phê duyệt / TVGS | 🟢 Đạt |
| HT03 | Mục lục | Bắt buộc | Đạt – Mục: MỤC LỤC | 🟢 Đạt |
| HT04 | Bảng từ ngữ viết tắt | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| HT05 | Khổ giấy A4 | Bắt buộc | Đạt – Khổ 21.0 × 29.7 cm | 🟢 Đạt |
| HT06 | Tài liệu phát hành chỉ mang tên Công ty TEXO – không nêu đơn vị nội bộ (Trung tâm, VPĐT…) | Bắt buộc | Đạt – Không nêu đơn vị nội bộ | 🟢 Đạt |
| Thông tin dự án, phạm vi công việc |  |  |  |  |
| TC01 | Thông tin dự án, công trình, gói thầu, địa điểm, chủ đầu tư | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Giới thiệu về dự án 8 | 🟢 Đạt |
| TC02 | Quy mô, loại – cấp công trình, giải pháp thiết kế chính | Bắt buộc | Đạt – Mục: 7. Quy mô: | 🟢 Đạt |
| TC03 | Phạm vi công việc TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: C. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TVGS 13 | 🟢 Đạt |
| TC04 | Sản phẩm của gói thầu TVGS | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| TC05 | Các bên tham gia dự án / hồ sơ dữ liệu đầu vào | Nâng cao | Đạt – Mục: 3. Các bên tham gia dự án 9 | 🟢 Đạt |
| Cơ sở thực hiện, vai trò các bên |  |  |  |  |
| CS01 | Cơ sở thực hiện: văn bản pháp luật hiện hành | Bắt buộc | Đạt – Mục: A. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 43 | 🟢 Đạt |
| CS02 | Hợp đồng TVGS, hồ sơ thiết kế, hợp đồng thi công – căn cứ của gói thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1. Hồ sơ pháp lý của TVGS 43 | 🟢 Đạt |
| CS03 | Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: A. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 43 | 🟢 Đạt |
| CS04 | Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư và TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: C. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TVGS 13 | 🟢 Đạt |
| CS05 | Quyền, nghĩa vụ / quan hệ với TVTK và nhà thầu thi công | Nâng cao | Đạt – Mục: 1.2. Các nội dung cần phối hợp thực hiện, thống nhất giữa TVGS, nhà thầu thi công, chủ đầu tư và tư vấn thiết kế: 23 | 🟢 Đạt |
| Giám sát chất lượng |  |  |  |  |
| CL01 | Kiểm tra điều kiện khởi công, công tác chuẩn bị thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1. Giai đoạn chuẩn bị thi công: 23 | 🟢 Đạt |
| CL02 | Kiểm tra sự phù hợp năng lực nhà thầu (nhân lực, thiết bị) | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 2 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| CL03 | Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: PHẦN A: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT 8 | 🟢 Đạt |
| CL04 | Kiểm tra phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất vật liệu | Bắt buộc | Thiếu | 🔴 Phải xử lý |
| CL05 | Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, thiết bị đầu vào | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1.3. Kiểm tra khi vật liệu, thiết bị nhập công trường: 55 | 🟢 Đạt |
| CL06 | Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: Quy trình xem xét biện pháp thi công/shopdrawing | 🟢 Đạt |
| CL07 | Kiểm tra bản vẽ shopdrawing (triển khai, chế tạo, lắp đặt) | Bắt buộc | Đạt – Mục: Quy trình xem xét biện pháp thi công/shopdrawing | 🟢 Đạt |
| CL08 | Giám sát thường xuyên, nhật ký thi công | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 24 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| CL09 | Kiểm tra, xác nhận bản vẽ hoàn công | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 31 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| CL10 | Nghiệm thu công việc xây dựng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2.3.5. Quy trình nghiệm thu công việc xây dựng 30 | 🟢 Đạt |
| CL11 | Nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Công tác nghiệm thu giai đoạn 56 | 🟢 Đạt |
| CL12 | Nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình đưa vào sử dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4. Công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng: 56 | 🟢 Đạt |
| CL13 | Hồ sơ nghiệm thu, tài liệu hoàn thành công trình | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1.5. Hồ sơ nghiệm thu vật liệu tối thiểu: 55 | 🟢 Đạt |
| CL14 | Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 2 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| CL15 | Đề nghị kiểm định lại khi nghi ngờ chất lượng | Bắt buộc | Thiếu | 🔴 Phải xử lý |
| CL16 | Phối hợp giải quyết vướng mắc, phát sinh | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 6 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| CL17 | Sơ đồ/lưu đồ quy trình quản lý chất lượng, quy trình nghiệm thu | Nâng cao | Đạt – Mục: B. Lưu đồ phê duyệt hồ sơ khối lượng. 37 | 🟢 Đạt |
| CL18 | Quy trình xử lý không phù hợp (NCR) | Nâng cao | Đạt – Mục: 2.3.6. Quy trình xử lý không phù hợp chất lượng 31 | 🟢 Đạt |
| CL19 | Quản lý thay đổi thiết kế, RFI, xung đột bộ môn | Nâng cao | Đạt – Mục: I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THAY ĐỔI THIẾT KẾ 39 | 🟢 Đạt |
| CL20 | Kế hoạch nghiệm thu / kế hoạch kiểm tra (ITP) | Nâng cao | Đạt – Mục: 2.1. Kế hoạch nghiệm thu 24 | 🟢 Đạt |
| CL21 | Giám sát chạy thử, vận hành thử thiết bị | Bắt buộc | Đạt – Mục: 11. Giám sát chạy thử, nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào sử dụng: 117 | 🟢 Đạt |
| Giám sát khối lượng |  |  |  |  |
| KL01 | Nguyên tắc giám sát, xác nhận khối lượng | Bắt buộc | Đạt – Mục: G. CÔNG TÁC GIÁM SÁT KHỐI LƯỢNG 34 | 🟢 Đạt |
| KL02 | Khối lượng phát sinh so với thiết kế | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 8 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| KL03 | Khối lượng sửa đổi, khối lượng thi công khác | Bắt buộc | Thiếu | 🔴 Phải xử lý |
| KL04 | Quy trình, thời hạn xác nhận khối lượng; lưu ý khi tính khối lượng | Nâng cao | Đạt – Mục: 2. Tiến độ xác nhận khối lượng: 35 | 🟢 Đạt |
| Giám sát tiến độ |  |  |  |  |
| TD01 | Giám sát tiến độ thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: F. CÔNG TÁC GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ 31 | 🟢 Đạt |
| TD02 | Biện pháp khắc phục chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Cơ chế cảnh báo sớm nguy cơ chậm tiến độ: 33 | 🟢 Đạt |
| TD03 | Cập nhật tiến độ định kỳ, cảnh báo sớm nguy cơ chậm | Nâng cao | Đạt – Mục: 3. Cơ chế cảnh báo sớm nguy cơ chậm tiến độ: 33 | 🟢 Đạt |
| Giám sát ATLĐ, VSMT, PCCC |  |  |  |  |
| AT01 | Giám sát an toàn lao động | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2.12. An toàn lao động, VSMT, PCCC: 53 | 🟢 Đạt |
| AT02 | Giám sát vệ sinh môi trường | Bắt buộc | Đạt – Mục: H. CÔNG TÁC GIÁM SÁT ATLĐ & VSMT 38 | 🟢 Đạt |
| AT03 | Giám sát phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2.12. An toàn lao động, VSMT, PCCC: 53 | 🟢 Đạt |
| AT04 | Kế hoạch quản lý an toàn: nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát | Nâng cao | Đạt – Mục: 3. Đánh giá rủi ro và biện pháp kiểm soát: 121 | 🟢 Đạt |
| AT05 | Ứng phó tình huống khẩn cấp, quy trình đình chỉ thi công | Nâng cao | Đạt – Mục: 3. Quy trình đình chỉ khẩn cấp, xử lý và cho phép thi công lại 16 | 🟢 Đạt |
| Báo cáo, họp, trao đổi thông tin |  |  |  |  |
| BC01 | Chế độ báo cáo (tuần, tháng, giai đoạn, hoàn thành, sự cố) | Bắt buộc | Đạt – Mục: J. CÔNG TÁC BÁO CÁO 41 | 🟢 Đạt |
| BC02 | Thời hạn nộp báo cáo | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| BC03 | Tổ chức các cuộc họp, giao ban | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| BC04 | Trao đổi thông tin, quản lý hồ sơ – tài liệu, thời hạn xử lý hồ sơ | Nâng cao | Đạt – Mục: K. PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN 43 | 🟢 Đạt |
| Tổ chức thực hiện đoàn TVGS |  |  |  |  |
| TO01 | Tổ chức thực hiện – nguyên tắc chung | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 5 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| TO02 | Mô hình, sơ đồ tổ chức đoàn TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: B. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 10 | 🟢 Đạt |
| TO03 | Nhiệm vụ của TVGS trưởng và các kỹ sư giám sát | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Thành phần nhân sự và trách nhiệm 10 | 🟢 Đạt |
| TO04 | Quan hệ của đoàn TVGS với Công ty, nội bộ và các bên | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1. Trách nhiệm, phối hợp và chế độ làm việc 14 | 🟢 Đạt |
| TO05 | Phân công / phân cấp trách nhiệm ký hồ sơ sản phẩm TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4. Ma trận trách nhiệm 16 | 🟢 Đạt |
| TO06 | Ma trận trách nhiệm phối hợp các bên | Nâng cao | Đạt – Mục: 4. Ma trận trách nhiệm 16 | 🟢 Đạt |
| TO07 | Kế hoạch điều động, đánh giá, đào tạo nhân sự đoàn | Nâng cao | Đạt – Mục: 3. Kế hoạch điều động và đánh giá nhân sự: 11 | 🟢 Đạt |
| TO08 | Hệ thống đảm bảo chất lượng công tác giám sát (ISO 9001, kiểm soát nội bộ) | Nâng cao | Đạt – Mục: PHẦN A: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT 8 | 🟢 Đạt |
| TO09 | Biện pháp phòng ngừa sai sót | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| Đề cương giám sát chi tiết, biểu mẫu |  |  |  |  |
| CT01 | Có phần đề cương giám sát chi tiết theo từng công tác/hạng mục | Bắt buộc | Đạt – Mục: C. CÁC CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG THEO HẠNG MỤC 58 | 🟢 Đạt |
| CT02 | Tiêu chuẩn được viện dẫn cho từng công tác (≥ 10 lượt TCVN/QCVN) | Bắt buộc | Đạt – 340 lượt viện dẫn TCVN/QCVN | 🟢 Đạt |
| CT03 | Biểu mẫu hồ sơ (hoặc dẫn chiếu biểu mẫu dự án) | Bắt buộc | Đạt – Mục: e. Biểu mẫu | 🟢 Đạt |
| CT04 | Phiếu/bảng kiểm tra chi tiết (công việc kiểm tra – căn cứ – đánh giá) và sai số cho phép | Nâng cao | Đạt – Mục: Các quy định sai lệch cho phép đối với cốp pha, đà giáo đã lắp dựng xong theo tiêu | 🟢 Đạt |

3. Hạng mục công tác – đề cương chi tiết

| Hạng mục | Nhóm | Hiện trạng / mục tìm thấy | Cần có | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giám sát vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn lắp đặt vào công trình | Chung | Có mục giám sát chi tiết: 2.3.3. Quy trình nghiệm thu vật liệu nhập về công trường 28 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát công tác trắc địa | Chung | Có mục giám sát chi tiết: 2.2. Công tác trắc địa 46 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công cọc khoan nhồi, hạ Kingpost | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: 3. Giám sát thi công cọc khoan nhồi và hạ Kingpost: 64 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công tường vây (tường trong đất) | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: 2. Giám sát thi công tường vây: 59 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát đào đất, hệ chống và kết cấu tầng hầm | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: 4. Giám sát đào đất và hệ chống trong thi công 03 tầng hầm theo phương pháp semi top-down: 67 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát kết cấu bê tông cốt thép toàn khối (cốp pha, cốt thép, bê tông) | Kết cấu | Có mục giám sát chi tiết: 6.1 Giám sát kết cấu bê tông cốt thép toàn khối: 71 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công cáp dự ứng lực | Kết cấu | Có mục giám sát chi tiết: 6.1.3 Giám sát thi công cáp dự ứng lực: 77 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát gia công, lắp dựng kết cấu thép | Kết cấu | Có mục giám sát chi tiết: 6.2 Giám sát thi công kết cấu thép: 79 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công chống thấm | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: 9. Giám sát công tác chống thấm: 101 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát xây, trát, ốp, lát, láng | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: 8.2 Giám sát thi công láng, trát: 98 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát gia công, lắp đặt cửa gỗ | Hoàn thiện | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt cửa thép chống cháy | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: 10.6.3 Giám sát lắp đặt cửa chống cháy: 110 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công sơn, bả | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: 10.3 Giám sát thi công sơn, bả bề mặt: 106 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công trần, vách thạch cao | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: 10.1 Giám sát thi công đóng trần: 101 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát công tác phòng chống mối | Hoàn thiện | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | Có | 🟠 Nên xử lý |
| Giám sát thi công sơn epoxy sàn, nền | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: 10.8 Giám sát thi công sơn phủ epoxy: 112 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công sàn gỗ | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: 10.7 Giám sát thi công lắp đặt sàn gỗ: 111 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt nội thất, tủ bếp, thiết bị gia dụng | Hoàn thiện | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt lan can | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: 10.5 Giám sát thi công lắp đặt lan can: 108 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt thiết bị vệ sinh | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: 10.9 Giám sát lắp đặt thiết bị vệ sinh: 112 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công hệ thống cơ điện – phần chung | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 7. Giám sát lắp đặt hệ thống MEP theo tiến độ thi công: 85 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt ống luồn dây điện âm tường, âm sàn, đi nổi | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 7.2 Giám sát lắp đặt hệ thống điện và điện nhẹ: 87 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt thang, máng cáp, trunking | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt máy phát điện dự phòng | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 7.3 Giám sát lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa: 88 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt trạm biến áp | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 7.4 Giám sát lắp đặt trạm biến áp: 89 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt hệ thống cấp thoát nước | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 7.1 Giám sát lắp đặt hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải: 86 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa không khí | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 7.5 Giám sát lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió: 92 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 7.6 Giám sát lắp đặt hệ thống chữa cháy và báo cháy: 93 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát hệ thống điện nhẹ: camera, truyền hình, loa, điện thoại, mạng | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 7.2 Giám sát lắp đặt hệ thống điện và điện nhẹ: 87 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt thang máy | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 2.9.7. Lắp đặt thang máy: 52 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt hệ thống quản lý tòa nhà BMS | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt hệ thống xử lý nước thải | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 7.1 Giám sát lắp đặt hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải: 86 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, sân đường nội bộ | Hạ tầng | Có mục giám sát chi tiết: 10.11. Giám sát hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và cảnh quan 115 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công cảnh quan, cây xanh | Hạ tầng | Có mục giám sát chi tiết: 10.11. Giám sát hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và cảnh quan 115 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công trắc đạc, quan trắc (gói chuyên đề) | Chuyên đề | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát công tác đất: hố đào, hạ mực nước ngầm, đắp – lấp hoàn trả, san nền | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: 4. Giám sát đào đất và hệ chống trong thi công 03 tầng hầm theo phương pháp semi top-down: 67 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát kết cấu BTCT bể công nghệ (bể chứa, bể xử lý) | Công trình xử lý nước thải | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát chống thấm, khe – mạch ngừng và thử kín bể | Công trình xử lý nước thải | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát điện động lực, điều khiển, đo lường (MCC, PLC/SCADA, loop test) | Công trình xử lý nước thải | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát an toàn hóa chất, không gian hạn chế, nâng hạ thiết bị | Công trình xử lý nước thải | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát chạy thử, commissioning và vận hành thử công nghệ | Công trình xử lý nước thải | Có mục giám sát chi tiết: 10.10 Giám sát lắp đặt và vận hành thử thang máy: 113 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát chạy thử, nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào sử dụng | Chung | Có mục giám sát chi tiết: 11. Giám sát chạy thử, nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào sử dụng: 117 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường tại hiện trường | Chung | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát quan trắc lún, nghiêng, chuyển vị và kiểm định kết cấu | Chuyên đề | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |

4. Căn cứ pháp lý

Văn bản mới đã viện dẫn: Luật XD 135/2025 ✓, NĐ 207/2026 ✓, TT 32/2026 ✓, NĐ 217/2026 / 212/2026 ✓

| Văn bản | Số lần | Đề xuất | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| TCVN 4453:1995 | 6 | Tiêu chuẩn ban hành đã lâu – đối chiếu danh mục tiêu chuẩn dự án và tiêu chuẩn thay thế (nếu có) | 🔵 Lưu ý |
| TCVN 5308:1991 | 1 | Tiêu chuẩn ban hành đã lâu – đối chiếu danh mục tiêu chuẩn dự án và tiêu chuẩn thay thế (nếu có) | 🔵 Lưu ý |

Công cụ này chỉ dò theo danh mục văn bản theo dõi (cập nhật 2026-10-23). Bắt buộc rà soát toàn bộ văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer trước khi trình ký để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

5. Trình bày, thông tin dự án

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Quy mô tài liệu | 51.787 từ · 517 tiêu đề · 89 bảng · 26 hình/sơ đồ |
| Tên dự án tìm thấy | TỔ HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ CĂN HỘ ĐÀ NẴNG – HARMONIA BAY |
| Chủ đầu tư tìm thấy | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BLUE LAND |
| Nghi lẫn tên dự án/CĐT khác | Không |
| Chỗ trống chờ điền | Không |

| Nơi nhận: - Trung tâm lập đề cương - Lưu P.KT | Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |
|  | TRƯỞNG PHÒNG |
|  | KỸ THUẬT |
|  | (Ký, ghi rõ họ tên) |
|  | Hoàng Đức Vũ |