PHIẾU KIỂM TRA ĐỀ CƯƠNG TƯ VẤN GIÁM SÁT

TT12 Mau de cuong co ban

| Đề cương / dự án | TT12 Mau de cuong co ban |
| --- | --- |
| Đơn vị lập | Trung tâm 12 |
| File kiểm tra | De cuong TVGS - TT12 - Mau co ban.docx |
| Mẫu áp dụng | Cơ bản (công cụ tự nhận: Cơ bản) |
| Thời điểm lập đề cương | Không xác định trên bìa |
| Ngày kiểm tra | 23/10/2026 |

| 95 Điểm khung /100 theo mẫu Cơ bản |  | 5 Phải xử lý trước khi trình ký |  | 5 Hạng mục chi tiết có mục giám sát riêng |  | 5 Căn cứ hết hiệu lực loại văn bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KẾT LUẬN Kết luận: Cần chỉnh sửa, bổ sung trước khi trình ký. Các việc cần xử lý chính: Căn cứ hết hiệu lực: Luật Xây dựng 50/2014/QH13; Căn cứ hết hiệu lực: Luật sửa đổi Luật Xây dựng 62/2020/QH14; Căn cứ hết hiệu lực: Nghị định 06/2021/NĐ-CP; Căn cứ hết hiệu lực: Thông tư 10/2021/TT-BXD; Căn cứ hết hiệu lực: Nghị định 175/2024/NĐ-CP. Lưu ý bắt buộc: trước khi trình ký, rà soát văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

1. Việc cần xử lý trước khi trình ký

| # | Nội dung | Hiện trạng | Yêu cầu sửa | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Căn cứ hết hiệu lực: Luật Xây dựng 50/2014/QH13 | Viện dẫn 2 lần | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (hiệu lực 01/7/2026) | 🔴 Phải xử lý |
| 2 | Căn cứ hết hiệu lực: Luật sửa đổi Luật Xây dựng 62/2020/QH14 | Viện dẫn 2 lần | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 | 🔴 Phải xử lý |
| 3 | Căn cứ hết hiệu lực: Nghị định 06/2021/NĐ-CP | Viện dẫn 8 lần | Thay bằng Nghị định số 207/2026/NĐ-CP (hiệu lực 01/7/2026) | 🔴 Phải xử lý |
| 4 | Căn cứ hết hiệu lực: Thông tư 10/2021/TT-BXD | Viện dẫn 2 lần | Thay bằng Thông tư số 32/2026/TT-BXD | 🔴 Phải xử lý |
| 5 | Căn cứ hết hiệu lực: Nghị định 175/2024/NĐ-CP | Viện dẫn 5 lần | Thay bằng Nghị định số 217/2026/NĐ-CP (quản lý hoạt động xây dựng) và Nghị định số 212/2026/NĐ-CP (điều kiện năng lực) | 🔴 Phải xử lý |
| 6 | TC02 – Quy mô, loại – cấp công trình, giải pháp thiết kế chính | Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 7 | TC03 – Phạm vi công việc TVGS | Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 8 | CL05 – Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, thiết bị đầu vào | Nhắc 6 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 9 | CL21 – Giám sát chạy thử, vận hành thử thiết bị | Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 10 | TD02 – Biện pháp khắc phục chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ | Nhắc 4 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |

2. Đối chiếu khung chuẩn đề cương TVGS

| Mã | Tiêu chí | Cấp | Kết quả / bằng chứng | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình thức, bố cục |  |  |  |  |
| HT01 | Bìa đủ thông tin: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | Bắt buộc | Đạt – Có: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | 🟢 Đạt |
| HT02 | Tờ lót có ô ký Chủ đầu tư phê duyệt và Đại diện TVGS | Bắt buộc | Đạt – Có ô ký CĐT phê duyệt / TVGS | 🟢 Đạt |
| HT03 | Mục lục | Bắt buộc | Đạt – Mục: MỤC LỤC | 🟢 Đạt |
| HT04 | Bảng từ ngữ viết tắt | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| HT05 | Khổ giấy A4 | Bắt buộc | Đạt – Khổ 21.0 × 29.7 cm | 🟢 Đạt |
| HT06 | Tài liệu phát hành chỉ mang tên Công ty TEXO – không nêu đơn vị nội bộ (Trung tâm, VPĐT…) | Bắt buộc | Đạt – Không nêu đơn vị nội bộ | 🟢 Đạt |
| Thông tin dự án, phạm vi công việc |  |  |  |  |
| TC01 | Thông tin dự án, công trình, gói thầu, địa điểm, chủ đầu tư | Bắt buộc | Đạt – Mục: Phần A: THÔNG TIN VỀ GÓI THẦU VÀ CƠ SỞ THỰC HIỆN 4 | 🟢 Đạt |
| TC02 | Quy mô, loại – cấp công trình, giải pháp thiết kế chính | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| TC03 | Phạm vi công việc TVGS | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| TC04 | Sản phẩm của gói thầu TVGS | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| TC05 | Các bên tham gia dự án / hồ sơ dữ liệu đầu vào | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| Cơ sở thực hiện, vai trò các bên |  |  |  |  |
| CS01 | Cơ sở thực hiện: văn bản pháp luật hiện hành | Bắt buộc | Đạt – Mục: Phần A: THÔNG TIN VỀ GÓI THẦU VÀ CƠ SỞ THỰC HIỆN 4 | 🟢 Đạt |
| CS02 | Hợp đồng TVGS, hồ sơ thiết kế, hợp đồng thi công – căn cứ của gói thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: Phần A Hồ sơ pháp lý: Do Chủ đầu tư thực hiện, TVGS có trách nhiệm phối hợp nhắc nhở Chủ đầu tư thực hiện phần việc này. | 🟢 Đạt |
| CS03 | Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: I. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC GIÁM SÁT 29 | 🟢 Đạt |
| CS04 | Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư và TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: III. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG DỰ ÁN 5 | 🟢 Đạt |
| CS05 | Quyền, nghĩa vụ / quan hệ với TVTK và nhà thầu thi công | Nâng cao | Đạt – Mục: Quan hệ giữa TVGS với nhà thầu thiết kế | 🟢 Đạt |
| Giám sát chất lượng |  |  |  |  |
| CL01 | Kiểm tra điều kiện khởi công, công tác chuẩn bị thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng 7 | 🟢 Đạt |
| CL02 | Kiểm tra sự phù hợp năng lực nhà thầu (nhân lực, thiết bị) | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng 7 | 🟢 Đạt |
| CL03 | Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình. | 🟢 Đạt |
| CL04 | Kiểm tra phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất vật liệu | Bắt buộc | Đạt – Mục: Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng công trì | 🟢 Đạt |
| CL05 | Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, thiết bị đầu vào | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 6 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| CL06 | Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: Kiểm tra biện pháp thi công của Nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu đã được Chủ đầu tư chấp thuận | 🟢 Đạt |
| CL07 | Kiểm tra bản vẽ shopdrawing (triển khai, chế tạo, lắp đặt) | Bắt buộc | Đạt – Mục: Kiểm tra bản vẽ triển khai thi công, bản vẽ chế tạo, bản vẽ lắp đặt (Shopdrawing) | 🟢 Đạt |
| CL08 | Giám sát thường xuyên, nhật ký thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình Nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc t | 🟢 Đạt |
| CL09 | Kiểm tra, xác nhận bản vẽ hoàn công | Bắt buộc | Đạt – Mục: Xác nhận bản vẽ hoàn công: | 🟢 Đạt |
| CL10 | Nghiệm thu công việc xây dựng | Bắt buộc | Đạt – Mục: Nghiệm thu công việc (Nghị định 06/2021/NĐ-CP) | 🟢 Đạt |
| CL11 | Nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng (Nghị định 06/2021/NĐ-CP) | 🟢 Đạt |
| CL12 | Nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình đưa vào sử dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng (Nghị định 06/2021/NĐ-CP) | 🟢 Đạt |
| CL13 | Hồ sơ nghiệm thu, tài liệu hoàn thành công trình | Bắt buộc | Đạt – Mục: Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệ | 🟢 Đạt |
| CL14 | Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế | Bắt buộc | Đạt – Mục: Kiểm tra, phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu Chủ đầu tư đề nghị thiết kế điều chỉnh. | 🟢 Đạt |
| CL15 | Đề nghị kiểm định lại khi nghi ngờ chất lượng | Bắt buộc | Đạt – Mục: Đề nghị Chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi c | 🟢 Đạt |
| CL16 | Phối hợp giải quyết vướng mắc, phát sinh | Bắt buộc | Đạt – Mục: Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình. | 🟢 Đạt |
| CL17 | Sơ đồ/lưu đồ quy trình quản lý chất lượng, quy trình nghiệm thu | Nâng cao | Đạt – Mục: Nội dung và trình tự (lưu đồ) nghiệm thu: | 🟢 Đạt |
| CL18 | Quy trình xử lý không phù hợp (NCR) | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| CL19 | Quản lý thay đổi thiết kế, RFI, xung đột bộ môn | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 4 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| CL20 | Kế hoạch nghiệm thu / kế hoạch kiểm tra (ITP) | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| CL21 | Giám sát chạy thử, vận hành thử thiết bị | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| Giám sát khối lượng |  |  |  |  |
| KL01 | Nguyên tắc giám sát, xác nhận khối lượng | Bắt buộc | Đạt – Mục: II. GIÁM SÁT KHỐI LƯỢNG 20 | 🟢 Đạt |
| KL02 | Khối lượng phát sinh so với thiết kế | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Khối lượng phát sinh so với hồ sơ thiết kế 21 | 🟢 Đạt |
| KL03 | Khối lượng sửa đổi, khối lượng thi công khác | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Khối lượng sửa đổi so với hồ sơ thiết kế 21 | 🟢 Đạt |
| KL04 | Quy trình, thời hạn xác nhận khối lượng; lưu ý khi tính khối lượng | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát tiến độ |  |  |  |  |
| TD01 | Giám sát tiến độ thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: III. GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ 22 | 🟢 Đạt |
| TD02 | Biện pháp khắc phục chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 4 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| TD03 | Cập nhật tiến độ định kỳ, cảnh báo sớm nguy cơ chậm | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát ATLĐ, VSMT, PCCC |  |  |  |  |
| AT01 | Giám sát an toàn lao động | Bắt buộc | Đạt – Mục: IV. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 23 | 🟢 Đạt |
| AT02 | Giám sát vệ sinh môi trường | Bắt buộc | Đạt – Mục: IV. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 23 | 🟢 Đạt |
| AT03 | Giám sát phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ | Bắt buộc | Đạt – Mục: V. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG, PCCC, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 43 | 🟢 Đạt |
| AT04 | Kế hoạch quản lý an toàn: nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| AT05 | Ứng phó tình huống khẩn cấp, quy trình đình chỉ thi công | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 6 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| Báo cáo, họp, trao đổi thông tin |  |  |  |  |
| BC01 | Chế độ báo cáo (tuần, tháng, giai đoạn, hoàn thành, sự cố) | Bắt buộc | Đạt – Mục: V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP 23 | 🟢 Đạt |
| BC02 | Thời hạn nộp báo cáo | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Tiến độ nộp báo cáo 24 | 🟢 Đạt |
| BC03 | Tổ chức các cuộc họp, giao ban | Bắt buộc | Đạt – Mục: V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP 23 | 🟢 Đạt |
| BC04 | Trao đổi thông tin, quản lý hồ sơ – tài liệu, thời hạn xử lý hồ sơ | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 2 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| Tổ chức thực hiện đoàn TVGS |  |  |  |  |
| TO01 | Tổ chức thực hiện – nguyên tắc chung | Bắt buộc | Đạt – Mục: VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐOÀN TƯ VẤN GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG 24 | 🟢 Đạt |
| TO02 | Mô hình, sơ đồ tổ chức đoàn TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Mô hình đoàn TVGS 25 | 🟢 Đạt |
| TO03 | Nhiệm vụ của TVGS trưởng và các kỹ sư giám sát | Bắt buộc | Đạt – Mục: Tư vấn giám sát trưởng | 🟢 Đạt |
| TO04 | Quan hệ của đoàn TVGS với Công ty, nội bộ và các bên | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Quan hệ của Đoàn TVGS với các Đơn vị, Công ty 25 | 🟢 Đạt |
| TO05 | Phân công / phân cấp trách nhiệm ký hồ sơ sản phẩm TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: 6. Phân công trách nhiệm 28 | 🟢 Đạt |
| TO06 | Ma trận trách nhiệm phối hợp các bên | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| TO07 | Kế hoạch điều động, đánh giá, đào tạo nhân sự đoàn | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| TO08 | Hệ thống đảm bảo chất lượng công tác giám sát (ISO 9001, kiểm soát nội bộ) | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| TO09 | Biện pháp phòng ngừa sai sót | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| Đề cương giám sát chi tiết, biểu mẫu |  |  |  |  |
| CT01 | Có phần đề cương giám sát chi tiết theo từng công tác/hạng mục | Bắt buộc | Đạt – Mục: Phần C: CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CÔNG TÁC GIÁM SÁT 29 | 🟢 Đạt |
| CT02 | Tiêu chuẩn được viện dẫn cho từng công tác (≥ 10 lượt TCVN/QCVN) | Bắt buộc | Đạt – 12 lượt viện dẫn TCVN/QCVN | 🟢 Đạt |
| CT03 | Biểu mẫu hồ sơ (hoặc dẫn chiếu biểu mẫu dự án) | Bắt buộc | Đạt – Mục: Phần D: BIỂU MẪU HỒ SƠ 48 | 🟢 Đạt |
| CT04 | Phiếu/bảng kiểm tra chi tiết (công việc kiểm tra – căn cứ – đánh giá) và sai số cho phép | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 2 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |

3. Hạng mục công tác – đề cương chi tiết

| Hạng mục | Nhóm | Hiện trạng / mục tìm thấy | Cần có | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công | Chung | Có mục giám sát chi tiết: 2. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựn | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn lắp đặt vào công trình | Chung | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát công tác trắc địa | Chung | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát thi công ép cọc (đóng, ép cọc BTCT) | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: III. GIÁM SÁT CÔNG TÁC THI CÔNG ÉP CỌC 34 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát công tác thí nghiệm cọc | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: IV. GIÁM SÁT CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM CỌC 41 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt ống luồn dây điện âm tường, âm sàn, đi nổi | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt hệ thống cấp thoát nước | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát thi công trắc đạc, quan trắc (gói chuyên đề) | Chuyên đề | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát chạy thử, nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào sử dụng | Chung | Có mục giám sát chi tiết: Kiểm tra, bàn giao mặt bằng: | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường tại hiện trường | Chung | Có mục giám sát chi tiết: IV. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 23 | — | 🟢 Đạt |

4. Căn cứ pháp lý

Văn bản mới đã viện dẫn: Luật XD 135/2025 ✗, NĐ 207/2026 ✗, TT 32/2026 ✗, NĐ 217/2026 / 212/2026 ✗

| Văn bản | Số lần | Đề xuất | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| Luật Xây dựng 50/2014/QH13 | 2 | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (hiệu lực 01/7/2026) | 🔴 Phải xử lý |
| Luật sửa đổi Luật Xây dựng 62/2020/QH14 | 2 | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 | 🔴 Phải xử lý |
| Nghị định 06/2021/NĐ-CP | 8 | Thay bằng Nghị định số 207/2026/NĐ-CP (hiệu lực 01/7/2026) | 🔴 Phải xử lý |
| Thông tư 10/2021/TT-BXD | 2 | Thay bằng Thông tư số 32/2026/TT-BXD | 🔴 Phải xử lý |
| Nghị định 175/2024/NĐ-CP | 5 | Thay bằng Nghị định số 217/2026/NĐ-CP (quản lý hoạt động xây dựng) và Nghị định số 212/2026/NĐ-CP (điều kiện năng lực) | 🔴 Phải xử lý |
| Nghị định 35/2023/NĐ-CP | 2 | Sửa đổi các nghị định cũ của Bộ Xây dựng – phần lớn nghị định gốc đã được thay thế từ 01/7/2026 | 🔵 Lưu ý |
| Thông tư 06/2017/TT-BXD (thí nghiệm chuyên ngành) | 1 | Kiểm tra văn bản thay thế theo hệ thống văn bản 2026 | 🔵 Lưu ý |
| Nghị định 62/2016/NĐ-CP (điều kiện hoạt động thí nghiệm) | 1 | Kiểm tra văn bản thay thế theo hệ thống văn bản 2026 | 🔵 Lưu ý |

Công cụ này chỉ dò theo danh mục văn bản theo dõi (cập nhật 2026-10-23). Bắt buộc rà soát toàn bộ văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer trước khi trình ký để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

5. Trình bày, thông tin dự án

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Quy mô tài liệu | 15.265 từ · 104 tiêu đề · 7 bảng · 8 hình/sơ đồ |
| Tên dự án tìm thấy | Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch |
| Chủ đầu tư tìm thấy | — |
| Nghi lẫn tên dự án/CĐT khác | Không |
| Chỗ trống chờ điền | Không |

| Nơi nhận: - Trung tâm lập đề cương - Lưu P.KT | Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |
|  | TRƯỞNG PHÒNG |
|  | KỸ THUẬT |
|  | (Ký, ghi rõ họ tên) |
|  | Hoàng Đức Vũ |