PHIẾU KIỂM TRA ĐỀ CƯƠNG TƯ VẤN GIÁM SÁT

TT6 De cuong Ha tang

| Đề cương / dự án | TT6 De cuong Ha tang |
| --- | --- |
| Đơn vị lập | Trung tâm 06 |
| File kiểm tra | TT6 De cuong Ha tang.docx |
| Mẫu áp dụng | Nâng cao (công cụ tự nhận: Nâng cao) |
| Thời điểm lập đề cương | 2026-04-01 |
| Ngày kiểm tra | 23/10/2026 |

| 85 Điểm khung /100 theo mẫu Nâng cao |  | 1 Phải xử lý trước khi trình ký |  | 23 Hạng mục chi tiết có mục giám sát riêng |  | 5 Căn cứ hết hiệu lực loại văn bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KẾT LUẬN Kết luận: Cần chỉnh sửa, bổ sung trước khi trình ký. Các việc cần xử lý chính: TO04 – Quan hệ của đoàn TVGS với Công ty, nội bộ và các bên; HT04 – Bảng từ ngữ viết tắt; TC01 – Thông tin dự án, công trình, gói thầu, địa điểm, chủ đầu tư; CL03 – Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu; CL04 – Kiểm tra phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất vật liệu. Lưu ý bắt buộc: trước khi trình ký, rà soát văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

1. Việc cần xử lý trước khi trình ký

| # | Nội dung | Hiện trạng | Yêu cầu sửa | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TO04 – Quan hệ của đoàn TVGS với Công ty, nội bộ và các bên | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 2 | HT04 – Bảng từ ngữ viết tắt | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 3 | TC01 – Thông tin dự án, công trình, gói thầu, địa điểm, chủ đầu tư | Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 4 | CL03 – Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu | Nhắc 11 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 5 | CL04 – Kiểm tra phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất vật liệu | Nhắc 60 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 6 | CL07 – Kiểm tra bản vẽ shopdrawing (triển khai, chế tạo, lắp đặt) | Nhắc 4 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 7 | CL21 – Giám sát chạy thử, vận hành thử thiết bị | Nhắc 25 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 8 | TO02 – Mô hình, sơ đồ tổ chức đoàn TVGS | Nhắc 5 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 9 | TO03 – Nhiệm vụ của TVGS trưởng và các kỹ sư giám sát | Nhắc 9 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 10 | TO05 – Phân công / phân cấp trách nhiệm ký hồ sơ sản phẩm TVGS | Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 11 | TO06 – Ma trận trách nhiệm phối hợp các bên | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 12 | TO09 – Biện pháp phòng ngừa sai sót | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 13 | CT03 – Biểu mẫu hồ sơ (hoặc dẫn chiếu biểu mẫu dự án) | Nhắc 35 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 14 | Hạng mục: Giám sát quan trắc lún, nghiêng, chuyển vị và kiểm định kết cấu | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | Bổ sung mục giám sát chi tiết (bảng nội dung – phương pháp – tiêu chuẩn – hồ sơ) | 🟠 Nên xử lý |
| 15 | Căn cứ hết hiệu lực: Luật Xây dựng 50/2014/QH13 | Viện dẫn 1 lần | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (hiệu lực 01/7/2026) | 🟠 Nên xử lý |
| 16 | Căn cứ hết hiệu lực: Luật sửa đổi Luật Xây dựng 62/2020/QH14 | Viện dẫn 1 lần | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 | 🟠 Nên xử lý |
| 17 | Căn cứ hết hiệu lực: Nghị định 06/2021/NĐ-CP | Viện dẫn 19 lần | Thay bằng Nghị định số 207/2026/NĐ-CP (hiệu lực 01/7/2026) | 🟠 Nên xử lý |
| 18 | Căn cứ hết hiệu lực: Thông tư 10/2021/TT-BXD | Viện dẫn 3 lần | Thay bằng Thông tư số 32/2026/TT-BXD | 🟠 Nên xử lý |
| 19 | Căn cứ hết hiệu lực: Nghị định 175/2024/NĐ-CP | Viện dẫn 1 lần | Thay bằng Nghị định số 217/2026/NĐ-CP (quản lý hoạt động xây dựng) và Nghị định số 212/2026/NĐ-CP (điều kiện năng lực) | 🟠 Nên xử lý |

2. Đối chiếu khung chuẩn đề cương TVGS

| Mã | Tiêu chí | Cấp | Kết quả / bằng chứng | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình thức, bố cục |  |  |  |  |
| HT01 | Bìa đủ thông tin: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | Bắt buộc | Đạt – Có: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | 🟢 Đạt |
| HT02 | Tờ lót có ô ký Chủ đầu tư phê duyệt và Đại diện TVGS | Bắt buộc | Đạt – Có ô ký CĐT phê duyệt / TVGS | 🟢 Đạt |
| HT03 | Mục lục | Bắt buộc | Đạt – Mục: MỤC LỤC | 🟢 Đạt |
| HT04 | Bảng từ ngữ viết tắt | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| HT05 | Khổ giấy A4 | Bắt buộc | Đạt – Khổ 21.0 × 29.7 cm | 🟢 Đạt |
| HT06 | Tài liệu phát hành chỉ mang tên Công ty TEXO – không nêu đơn vị nội bộ (Trung tâm, VPĐT…) | Bắt buộc | Đạt – Không nêu đơn vị nội bộ | 🟢 Đạt |
| Thông tin dự án, phạm vi công việc |  |  |  |  |
| TC01 | Thông tin dự án, công trình, gói thầu, địa điểm, chủ đầu tư | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| TC02 | Quy mô, loại – cấp công trình, giải pháp thiết kế chính | Bắt buộc | Đạt – Mục: Quản lý chặt chẽ từ giai đoạn thiết kế thi công tránh trường hợp thiết kế dư thừa gây lãng phí. Lựa chọn các nhà thầu th | 🟢 Đạt |
| TC03 | Phạm vi công việc TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: PHẦN 1: THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC TVGS | 🟢 Đạt |
| TC04 | Sản phẩm của gói thầu TVGS | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| TC05 | Các bên tham gia dự án / hồ sơ dữ liệu đầu vào | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 2 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| Cơ sở thực hiện, vai trò các bên |  |  |  |  |
| CS01 | Cơ sở thực hiện: văn bản pháp luật hiện hành | Bắt buộc | Đạt – Mục: I. CƠ SỞ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT | 🟢 Đạt |
| CS02 | Hợp đồng TVGS, hồ sơ thiết kế, hợp đồng thi công – căn cứ của gói thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: Phần A: Hồ sơ pháp lý: do Chủ đầu tư thực hiện, Kỹ sư Tư vấn giám sát có trách nhiệm nhắc nhở Chủ đâu tư thực hiện phần | 🟢 Đạt |
| CS03 | Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: các tiêu chuẩn áp dụng chung | 🟢 Đạt |
| CS04 | Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư và TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: II. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG DỰ ÁN | 🟢 Đạt |
| CS05 | Quyền, nghĩa vụ / quan hệ với TVTK và nhà thầu thi công | Nâng cao | Đạt – Mục: Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế kiến nghị Chủ đầu tư yêu cầu Tư vấn thiết kế điều chỉnh: | 🟢 Đạt |
| Giám sát chất lượng |  |  |  |  |
| CL01 | Kiểm tra điều kiện khởi công, công tác chuẩn bị thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: Giai đoạn chuẩn bị thi công: | 🟢 Đạt |
| CL02 | Kiểm tra sự phù hợp năng lực nhà thầu (nhân lực, thiết bị) | Bắt buộc | Đạt – Mục: kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng | 🟢 Đạt |
| CL03 | Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 11 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| CL04 | Kiểm tra phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất vật liệu | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 60 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| CL05 | Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, thiết bị đầu vào | Bắt buộc | Đạt – Mục: Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do Nhà thầu thi công xây dựng công t | 🟢 Đạt |
| CL06 | Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: Kiểm tra biện pháp thi công của Nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu đã được Chủ đầu tư chấp thuận | 🟢 Đạt |
| CL07 | Kiểm tra bản vẽ shopdrawing (triển khai, chế tạo, lắp đặt) | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 4 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| CL08 | Giám sát thường xuyên, nhật ký thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình Nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc t | 🟢 Đạt |
| CL09 | Kiểm tra, xác nhận bản vẽ hoàn công | Bắt buộc | Đạt – Mục: Xác nhận bản vẽ hoàn công. | 🟢 Đạt |
| CL10 | Nghiệm thu công việc xây dựng | Bắt buộc | Đạt – Mục: Nghiệm thu công việc xây dựng (Điều 21 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ) | 🟢 Đạt |
| CL11 | Nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công (điều 22 Nghị định 06/2021/NĐ-CP) | 🟢 Đạt |
| CL12 | Nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình đưa vào sử dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng (Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/ | 🟢 Đạt |
| CL13 | Hồ sơ nghiệm thu, tài liệu hoàn thành công trình | Bắt buộc | Đạt – Mục: Tài liệu phục vụ nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng theo quy định trong Nghị định số 06 | 🟢 Đạt |
| CL14 | Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế | Bắt buộc | Đạt – Mục: Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế kiến nghị Chủ đầu tư yêu cầu Tư vấn thiết kế điều chỉnh: | 🟢 Đạt |
| CL15 | Đề nghị kiểm định lại khi nghi ngờ chất lượng | Bắt buộc | Đạt – Mục: Đề nghị Chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi c | 🟢 Đạt |
| CL16 | Phối hợp giải quyết vướng mắc, phát sinh | Bắt buộc | Đạt – Mục: Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình. | 🟢 Đạt |
| CL17 | Sơ đồ/lưu đồ quy trình quản lý chất lượng, quy trình nghiệm thu | Nâng cao | Đạt – Mục: Sơ đồ quy trình quản lý chất lượng | 🟢 Đạt |
| CL18 | Quy trình xử lý không phù hợp (NCR) | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 8 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| CL19 | Quản lý thay đổi thiết kế, RFI, xung đột bộ môn | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 2 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| CL20 | Kế hoạch nghiệm thu / kế hoạch kiểm tra (ITP) | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 8 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| CL21 | Giám sát chạy thử, vận hành thử thiết bị | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 25 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| Giám sát khối lượng |  |  |  |  |
| KL01 | Nguyên tắc giám sát, xác nhận khối lượng | Bắt buộc | Đạt – Mục: III.2. Giám sát khối lượng | 🟢 Đạt |
| KL02 | Khối lượng phát sinh so với thiết kế | Bắt buộc | Đạt – Mục: Khối lượng phát sinh so với hồ sơ Tk: | 🟢 Đạt |
| KL03 | Khối lượng sửa đổi, khối lượng thi công khác | Bắt buộc | Đạt – Mục: Khối lượng sửa đổi so với hồ sơ Tk. | 🟢 Đạt |
| KL04 | Quy trình, thời hạn xác nhận khối lượng; lưu ý khi tính khối lượng | Nâng cao | Đạt – Mục: Sơ đồ quy trình quản lý khối lượng | 🟢 Đạt |
| Giám sát tiến độ |  |  |  |  |
| TD01 | Giám sát tiến độ thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: III.3. Giám sát tiến độ | 🟢 Đạt |
| TD02 | Biện pháp khắc phục chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ | Bắt buộc | Đạt – Mục: Biện pháp quản lý và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình: | 🟢 Đạt |
| TD03 | Cập nhật tiến độ định kỳ, cảnh báo sớm nguy cơ chậm | Nâng cao | Đạt – Mục: Thu thập số liệu tiến độ thi công thực tế thông qua các công việc sau: | 🟢 Đạt |
| Giám sát ATLĐ, VSMT, PCCC |  |  |  |  |
| AT01 | Giám sát an toàn lao động | Bắt buộc | Đạt – Mục: III.4. Giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ | 🟢 Đạt |
| AT02 | Giám sát vệ sinh môi trường | Bắt buộc | Đạt – Mục: III.4. Giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ | 🟢 Đạt |
| AT03 | Giám sát phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ | Bắt buộc | Đạt – Mục: Phương tiện, trang thiết bị PCCC cần được trang bị trên công trường | 🟢 Đạt |
| AT04 | Kế hoạch quản lý an toàn: nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát | Nâng cao | Đạt – Mục: Các biện pháp cụ thể trong quản lý an toàn vệ sinh lao động trên công trường | 🟢 Đạt |
| AT05 | Ứng phó tình huống khẩn cấp, quy trình đình chỉ thi công | Nâng cao | Đạt – Mục: Quy định về ứng phó với tình huống khẩn cấp | 🟢 Đạt |
| Báo cáo, họp, trao đổi thông tin |  |  |  |  |
| BC01 | Chế độ báo cáo (tuần, tháng, giai đoạn, hoàn thành, sự cố) | Bắt buộc | Đạt – Mục: chế độ báo cáo và tổ chức các cuộc họp: | 🟢 Đạt |
| BC02 | Thời hạn nộp báo cáo | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3.1 Báo cáo, tiến độ nộp báo cáo: | 🟢 Đạt |
| BC03 | Tổ chức các cuộc họp, giao ban | Bắt buộc | Đạt – Mục: chế độ báo cáo và tổ chức các cuộc họp: | 🟢 Đạt |
| BC04 | Trao đổi thông tin, quản lý hồ sơ – tài liệu, thời hạn xử lý hồ sơ | Nâng cao | Đạt – Mục: 3.3. Trao đổi thông tin giữa TVGS và CĐT | 🟢 Đạt |
| Tổ chức thực hiện đoàn TVGS |  |  |  |  |
| TO01 | Tổ chức thực hiện – nguyên tắc chung | Bắt buộc | Đạt – Mục: Giám sát việc lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện | 🟢 Đạt |
| TO02 | Mô hình, sơ đồ tổ chức đoàn TVGS | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 5 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| TO03 | Nhiệm vụ của TVGS trưởng và các kỹ sư giám sát | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 9 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| TO04 | Quan hệ của đoàn TVGS với Công ty, nội bộ và các bên | Bắt buộc | Thiếu | 🔴 Phải xử lý |
| TO05 | Phân công / phân cấp trách nhiệm ký hồ sơ sản phẩm TVGS | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| TO06 | Ma trận trách nhiệm phối hợp các bên | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| TO07 | Kế hoạch điều động, đánh giá, đào tạo nhân sự đoàn | Nâng cao | Đạt – Mục: biện pháp huy động nhân sự trong tình huống đột xuất. | 🟢 Đạt |
| TO08 | Hệ thống đảm bảo chất lượng công tác giám sát (ISO 9001, kiểm soát nội bộ) | Nâng cao | Đạt – Mục: Ứng dụng quy trình Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 | 🟢 Đạt |
| TO09 | Biện pháp phòng ngừa sai sót | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| Đề cương giám sát chi tiết, biểu mẫu |  |  |  |  |
| CT01 | Có phần đề cương giám sát chi tiết theo từng công tác/hạng mục | Bắt buộc | Đạt – Mục: PHẦN 3: ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CHI TIẾT | 🟢 Đạt |
| CT02 | Tiêu chuẩn được viện dẫn cho từng công tác (≥ 10 lượt TCVN/QCVN) | Bắt buộc | Đạt – 241 lượt viện dẫn TCVN/QCVN | 🟢 Đạt |
| CT03 | Biểu mẫu hồ sơ (hoặc dẫn chiếu biểu mẫu dự án) | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 35 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| CT04 | Phiếu/bảng kiểm tra chi tiết (công việc kiểm tra – căn cứ – đánh giá) và sai số cho phép | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 10 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |

3. Hạng mục công tác – đề cương chi tiết

| Hạng mục | Nhóm | Hiện trạng / mục tìm thấy | Cần có | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công | Chung | Có mục giám sát chi tiết: kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn lắp đặt vào công trình | Chung | Có mục giám sát chi tiết: Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do Nhà thầu thi công xây d | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát công tác trắc địa | Chung | Có mục giám sát chi tiết: giám sát công tác trắc địa | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công ép cọc (đóng, ép cọc BTCT) | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: GIÁM SÁT THI CÔNG ÉP CỌC, THÍ NGHIỆM CỌC | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát công tác thí nghiệm cọc | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: GIÁM SÁT THI CÔNG ÉP CỌC, THÍ NGHIỆM CỌC | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công phần móng (đào đất, bê tông lót, móng, lấp đất) | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: giám sát THI CÔNG PHẦN móng, Bể ngầm | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát đào đất, hệ chống và kết cấu tầng hầm | Nền móng | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát kết cấu bê tông cốt thép toàn khối (cốp pha, cốt thép, bê tông) | Kết cấu | Có mục giám sát chi tiết: Khi thi công cốp pha cột, tường, dần và sàn | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công cáp dự ứng lực | Kết cấu | Có mục giám sát chi tiết: giám sát công tác sàn cáp ứng lực trước | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát gia công, lắp dựng kết cấu thép | Kết cấu | Có mục giám sát chi tiết: giám sát công tác lắp dựng kết cấu thép | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công chống thấm | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: giám sát thi công chống thấm | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát xây, trát, ốp, lát, láng | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: Công tác xây trát | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt cửa, vách nhôm kính, cửa nhựa | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: giám sát lắp đặt hệ cửa VÁCH nhôm kính, cửa nhựa | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát gia công, lắp đặt cửa gỗ | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: giám sát gia công và lắp đặt cửa gỗ | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt cửa thép chống cháy | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: giám sát lắp đặt cửa thép chống cháy | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công sơn, bả | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: giám sát hạng mục thi công sơn bả | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công trần, vách thạch cao | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: giám sát thi công trần thạch cao | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt thiết bị vệ sinh | Hoàn thiện | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát thi công hệ thống cơ điện – phần chung | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt ống luồn dây điện âm tường, âm sàn, đi nổi | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát rãnh cáp, ống bảo vệ cáp chôn ngầm | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt thang, máng cáp, trunking | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát kéo rải dây, cáp điện | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt thiết bị điện | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt máy phát điện dự phòng | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt trạm biến áp | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngoài nhà | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: GIÁM GIÁM SÁT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG NGOÀI NHÀ | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt hệ thống cấp thoát nước | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: giám sát lắp đặt hệ thống cấp thoát nước | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa không khí | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: Quản lý chặt chẽ từ giai đoạn thiết kế thi công tránh trường hợp thiết kế dư thừa gây lãng phí. Lựa chọn các n | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát hệ thống điện nhẹ: camera, truyền hình, loa, điện thoại, mạng | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt thang máy | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát lắp đặt hệ thống busway | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, sân đường nội bộ | Hạ tầng | Có mục giám sát chi tiết: GÓI THẦU: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ NHÀ XƯỞNG | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công cảnh quan, cây xanh | Hạ tầng | Có mục giám sát chi tiết: giám sát trồng cây xanh | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công trắc đạc, quan trắc (gói chuyên đề) | Chuyên đề | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát công tác đất: hố đào, hạ mực nước ngầm, đắp – lấp hoàn trả, san nền | Nền móng | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát điện động lực, điều khiển, đo lường (MCC, PLC/SCADA, loop test) | Công trình xử lý nước thải | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát an toàn hóa chất, không gian hạn chế, nâng hạ thiết bị | Công trình xử lý nước thải | Có mục giám sát chi tiết: Lựa chọn và sử dụng hiệu quả vật liệu hoàn thiện mặt nền, tường: Xem xét các vị trí không cần thiết phải sử dụ | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát chạy thử, commissioning và vận hành thử công nghệ | Công trình xử lý nước thải | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát chạy thử, nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào sử dụng | Chung | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường tại hiện trường | Chung | Có mục giám sát chi tiết: III.4. Giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát quan trắc lún, nghiêng, chuyển vị và kiểm định kết cấu | Chuyên đề | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | Có | 🟠 Nên xử lý |

4. Căn cứ pháp lý

Văn bản mới đã viện dẫn: Luật XD 135/2025 ✗, NĐ 207/2026 ✗, TT 32/2026 ✗, NĐ 217/2026 / 212/2026 ✗

| Văn bản | Số lần | Đề xuất | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| Luật Xây dựng 50/2014/QH13 | 1 | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (hiệu lực 01/7/2026) | 🟠 Nên xử lý |
| Luật sửa đổi Luật Xây dựng 62/2020/QH14 | 1 | Thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 | 🟠 Nên xử lý |
| Nghị định 06/2021/NĐ-CP | 19 | Thay bằng Nghị định số 207/2026/NĐ-CP (hiệu lực 01/7/2026) | 🟠 Nên xử lý |
| Thông tư 10/2021/TT-BXD | 3 | Thay bằng Thông tư số 32/2026/TT-BXD | 🟠 Nên xử lý |
| Nghị định 175/2024/NĐ-CP | 1 | Thay bằng Nghị định số 217/2026/NĐ-CP (quản lý hoạt động xây dựng) và Nghị định số 212/2026/NĐ-CP (điều kiện năng lực) | 🟠 Nên xử lý |
| Nghị định 62/2016/NĐ-CP (điều kiện hoạt động thí nghiệm) | 3 | Kiểm tra văn bản thay thế theo hệ thống văn bản 2026 | 🔵 Lưu ý |
| TCVN 4453:1995 | 30 | Tiêu chuẩn ban hành đã lâu – đối chiếu danh mục tiêu chuẩn dự án và tiêu chuẩn thay thế (nếu có) | 🔵 Lưu ý |
| TCVN 5308:1991 | 10 | Tiêu chuẩn ban hành đã lâu – đối chiếu danh mục tiêu chuẩn dự án và tiêu chuẩn thay thế (nếu có) | 🔵 Lưu ý |

Công cụ này chỉ dò theo danh mục văn bản theo dõi (cập nhật 2026-10-23). Bắt buộc rà soát toàn bộ văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer trước khi trình ký để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

5. Trình bày, thông tin dự án

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Quy mô tài liệu | 79.455 từ · 244 tiêu đề · 93 bảng · 53 hình/sơ đồ |
| Tên dự án tìm thấy | NHÀ MÁY CÔNG TY CỔ PHẦN SIL LEASING |
| Chủ đầu tư tìm thấy | CÔNG TY CỔ PHẦN SIL LEASING |
| Nghi lẫn tên dự án/CĐT khác | Không |
| Chỗ trống chờ điền | Không |

| Nơi nhận: - Trung tâm lập đề cương - Lưu P.KT | Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |
|  | TRƯỞNG PHÒNG |
|  | KỸ THUẬT |
|  | (Ký, ghi rõ họ tên) |
|  | Hoàng Đức Vũ |