PHIẾU KIỂM TRA ĐỀ CƯƠNG TƯ VẤN GIÁM SÁT

TT9 TEXO-De-cuong-TVGS-KHAO-SAT-THAI-NGUYEN

| Đề cương / dự án | TT9 TEXO-De-cuong-TVGS-KHAO-SAT-THAI-NGUYEN |
| --- | --- |
| Đơn vị lập | Trung tâm 09 |
| File kiểm tra | TT9 TEXO-De-cuong-TVGS-KHAO-SAT-THAI-NGUYEN.pdf |
| Mẫu áp dụng | Cơ bản (công cụ tự nhận: Cơ bản) |
| Thời điểm lập đề cương | Không xác định trên bìa |
| Ngày kiểm tra | 23/10/2026 |

| 91 Điểm khung /100 theo mẫu Cơ bản |  | 4 Phải xử lý trước khi trình ký |  | 7 Hạng mục chi tiết có mục giám sát riêng |  | 0 Căn cứ hết hiệu lực loại văn bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KẾT LUẬN Kết luận: Cần chỉnh sửa, bổ sung trước khi trình ký. Các việc cần xử lý chính: HT02 – Tờ lót có ô ký Chủ đầu tư phê duyệt và Đại diện TVGS; CL07 – Kiểm tra bản vẽ shopdrawing (triển khai, chế tạo, lắp đặt); CL14 – Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế; Hạng mục: Giám sát gia công, lắp đặt cửa gỗ; CL21 – Giám sát chạy thử, vận hành thử thiết bị. Lưu ý bắt buộc: trước khi trình ký, rà soát văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

1. Việc cần xử lý trước khi trình ký

| # | Nội dung | Hiện trạng | Yêu cầu sửa | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HT02 – Tờ lót có ô ký Chủ đầu tư phê duyệt và Đại diện TVGS | Chưa thấy trang phê duyệt ở phần đầu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 2 | CL07 – Kiểm tra bản vẽ shopdrawing (triển khai, chế tạo, lắp đặt) | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 3 | CL14 – Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 4 | Hạng mục: Giám sát gia công, lắp đặt cửa gỗ | Không có | Bổ sung mục giám sát chi tiết (bảng nội dung – phương pháp – tiêu chuẩn – hồ sơ) | 🔴 Phải xử lý |
| 5 | CL21 – Giám sát chạy thử, vận hành thử thiết bị | Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 6 | TD02 – Biện pháp khắc phục chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ | Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |
| 7 | AT03 – Giám sát phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ | Nhắc 7 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | Tách thành tiêu đề riêng, viết đầy đủ nội dung | 🟠 Nên xử lý |

2. Đối chiếu khung chuẩn đề cương TVGS

| Mã | Tiêu chí | Cấp | Kết quả / bằng chứng | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình thức, bố cục |  |  |  |  |
| HT01 | Bìa đủ thông tin: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | Bắt buộc | Đạt – Có: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | 🟢 Đạt |
| HT02 | Tờ lót có ô ký Chủ đầu tư phê duyệt và Đại diện TVGS | Bắt buộc | Thiếu – Chưa thấy trang phê duyệt ở phần đầu | 🔴 Phải xử lý |
| HT03 | Mục lục | Bắt buộc | Đạt – Mục: MỤC LỤC | 🟢 Đạt |
| HT04 | Bảng từ ngữ viết tắt | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| HT05 | Khổ giấy A4 | Bắt buộc | Đạt – PDF – không kiểm khổ | 🟢 Đạt |
| HT06 | Tài liệu phát hành chỉ mang tên Công ty TEXO – không nêu đơn vị nội bộ (Trung tâm, VPĐT…) | Bắt buộc | Đạt – Không nêu đơn vị nội bộ | 🟢 Đạt |
| Thông tin dự án, phạm vi công việc |  |  |  |  |
| TC01 | Thông tin dự án, công trình, gói thầu, địa điểm, chủ đầu tư | Bắt buộc | Đạt – Mục: I. CÁC THÔNG TIN CỦA DỰ ÁN: ............................................................................................ | 🟢 Đạt |
| TC02 | Quy mô, loại – cấp công trình, giải pháp thiết kế chính | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1. Đánh giá sự phù hợp về quy mô, công năng, năng lực của công trình so với giấy phép xây | 🟢 Đạt |
| TC03 | Phạm vi công việc TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: II. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU: ......................................................................... 5 | 🟢 Đạt |
| TC04 | Sản phẩm của gói thầu TVGS | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| TC05 | Các bên tham gia dự án / hồ sơ dữ liệu đầu vào | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| Cơ sở thực hiện, vai trò các bên |  |  |  |  |
| CS01 | Cơ sở thực hiện: văn bản pháp luật hiện hành | Bắt buộc | Đạt – Mục: CƠ SỞ THỰC HIỆN, VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN .................................................. 6 | 🟢 Đạt |
| CS02 | Hợp đồng TVGS, hồ sơ thiết kế, hợp đồng thi công – căn cứ của gói thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Các quy định khác theo thỏa thuận thêm giữa 2 bên: ................................................................ 6 | 🟢 Đạt |
| CS03 | Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Các tiêu chuẩn áp dụng: ............................................................................................. | 🟢 Đạt |
| CS04 | Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư và TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: CƠ SỞ THỰC HIỆN, VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN .................................................. 6 | 🟢 Đạt |
| CS05 | Quyền, nghĩa vụ / quan hệ với TVTK và nhà thầu thi công | Nâng cao | Đạt – Mục: 5.3 Quan hệ giữa TEXO với nhà thầu thiết kế: | 🟢 Đạt |
| Giám sát chất lượng |  |  |  |  |
| CL01 | Kiểm tra điều kiện khởi công, công tác chuẩn bị thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 | 🟢 Đạt |
| CL02 | Kiểm tra sự phù hợp năng lực nhà thầu (nhân lực, thiết bị) | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của NT thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và | 🟢 Đạt |
| CL03 | Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2.2. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của NT thi công xây dựng công trình. | 🟢 Đạt |
| CL04 | Kiểm tra phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất vật liệu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2.4. Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng | 🟢 Đạt |
| CL05 | Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, thiết bị đầu vào | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do NT thi | 🟢 Đạt |
| CL06 | Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1.2.3 Có biện pháp thi công, biện pháp để đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá | 🟢 Đạt |
| CL07 | Kiểm tra bản vẽ shopdrawing (triển khai, chế tạo, lắp đặt) | Bắt buộc | Thiếu | 🔴 Phải xử lý |
| CL08 | Giám sát thường xuyên, nhật ký thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.2.2. CĐT, TVGS yêu cầu NT thi công xây dựng công trình lập sổ Nhật ký thi công xây | 🟢 Đạt |
| CL09 | Kiểm tra, xác nhận bản vẽ hoàn công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.3. Xác nhận bản vẽ hoàn công: | 🟢 Đạt |
| CL10 | Nghiệm thu công việc xây dựng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.4.5 Nghiệm thu công việc xây dựng (Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của | 🟢 Đạt |
| CL11 | Nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.4.6 Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng | 🟢 Đạt |
| CL12 | Nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình đưa vào sử dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.4.7. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng: | 🟢 Đạt |
| CL13 | Hồ sơ nghiệm thu, tài liệu hoàn thành công trình | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.5. Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, | 🟢 Đạt |
| CL14 | Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế | Bắt buộc | Thiếu | 🔴 Phải xử lý |
| CL15 | Đề nghị kiểm định lại khi nghi ngờ chất lượng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.7. Đề nghị CĐT tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình | 🟢 Đạt |
| CL16 | Phối hợp giải quyết vướng mắc, phát sinh | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.8. Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây | 🟢 Đạt |
| CL17 | Sơ đồ/lưu đồ quy trình quản lý chất lượng, quy trình nghiệm thu | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| CL18 | Quy trình xử lý không phù hợp (NCR) | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| CL19 | Quản lý thay đổi thiết kế, RFI, xung đột bộ môn | Nâng cao | Đạt – Mục: 7. Thống kê các thay đổi thiết kế trên công trường trong kỳ báo cáo. | 🟢 Đạt |
| CL20 | Kế hoạch nghiệm thu / kế hoạch kiểm tra (ITP) | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| CL21 | Giám sát chạy thử, vận hành thử thiết bị | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 1 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| Giám sát khối lượng |  |  |  |  |
| KL01 | Nguyên tắc giám sát, xác nhận khối lượng | Bắt buộc | Đạt – Mục: II. GIÁM SÁT KHỐI LƯỢNG: ............................................................................................... | 🟢 Đạt |
| KL02 | Khối lượng phát sinh so với thiết kế | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Khối lượng phát sinh so với hồ sơ TK: | 🟢 Đạt |
| KL03 | Khối lượng sửa đổi, khối lượng thi công khác | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4. Khối lượng sửa đổi so với hồ sơ TK. | 🟢 Đạt |
| KL04 | Quy trình, thời hạn xác nhận khối lượng; lưu ý khi tính khối lượng | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát tiến độ |  |  |  |  |
| TD01 | Giám sát tiến độ thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: III. GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ: ................................................................................................. | 🟢 Đạt |
| TD02 | Biện pháp khắc phục chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 3 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| TD03 | Cập nhật tiến độ định kỳ, cảnh báo sớm nguy cơ chậm | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát ATLĐ, VSMT, PCCC |  |  |  |  |
| AT01 | Giám sát an toàn lao động | Bắt buộc | Đạt – Mục: IV. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: ................................. 18 | 🟢 Đạt |
| AT02 | Giám sát vệ sinh môi trường | Bắt buộc | Đạt – Mục: IV. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: ................................. 18 | 🟢 Đạt |
| AT03 | Giám sát phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ | Bắt buộc | Có, chưa thành mục – Nhắc 7 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🟠 Nên xử lý |
| AT04 | Kế hoạch quản lý an toàn: nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| AT05 | Ứng phó tình huống khẩn cấp, quy trình đình chỉ thi công | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 10 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| Báo cáo, họp, trao đổi thông tin |  |  |  |  |
| BC01 | Chế độ báo cáo (tuần, tháng, giai đoạn, hoàn thành, sự cố) | Bắt buộc | Đạt – Mục: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TIẾN ĐỘ NỘP BÁO CÁO ................................................................... 47 | 🟢 Đạt |
| BC02 | Thời hạn nộp báo cáo | Bắt buộc | Đạt – Mục: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TIẾN ĐỘ NỘP BÁO CÁO ................................................................... 47 | 🟢 Đạt |
| BC03 | Tổ chức các cuộc họp, giao ban | Bắt buộc | Đạt – Mục: V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP: | 🟢 Đạt |
| BC04 | Trao đổi thông tin, quản lý hồ sơ – tài liệu, thời hạn xử lý hồ sơ | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 2 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| Tổ chức thực hiện đoàn TVGS |  |  |  |  |
| TO01 | Tổ chức thực hiện – nguyên tắc chung | Bắt buộc | Đạt – Mục: VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: | 🟢 Đạt |
| TO02 | Mô hình, sơ đồ tổ chức đoàn TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Mô hình đoàn TVGS: | 🟢 Đạt |
| TO03 | Nhiệm vụ của TVGS trưởng và các kỹ sư giám sát | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.3.6. Bản vẽ hoàn công được Giám sát trưởng đoàn TVGS TEXO ký tên xác nhận. | 🟢 Đạt |
| TO04 | Quan hệ của đoàn TVGS với Công ty, nội bộ và các bên | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Quan hệ của Đoàn TVGS với các Đơn vị, Công ty: | 🟢 Đạt |
| TO05 | Phân công / phân cấp trách nhiệm ký hồ sơ sản phẩm TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: 6. Phân công trách nhiệm: | 🟢 Đạt |
| TO06 | Ma trận trách nhiệm phối hợp các bên | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| TO07 | Kế hoạch điều động, đánh giá, đào tạo nhân sự đoàn | Nâng cao | Có, chưa thành mục – Nhắc 2 lần trong thân bài, chưa có tiêu đề riêng | 🔵 Lưu ý |
| TO08 | Hệ thống đảm bảo chất lượng công tác giám sát (ISO 9001, kiểm soát nội bộ) | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| TO09 | Biện pháp phòng ngừa sai sót | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |
| Đề cương giám sát chi tiết, biểu mẫu |  |  |  |  |
| CT01 | Có phần đề cương giám sát chi tiết theo từng công tác/hạng mục | Bắt buộc | Đạt – Mục: ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CHI TIẾT ............................................................................................. | 🟢 Đạt |
| CT02 | Tiêu chuẩn được viện dẫn cho từng công tác (≥ 10 lượt TCVN/QCVN) | Bắt buộc | Đạt – 30 lượt viện dẫn TCVN/QCVN | 🟢 Đạt |
| CT03 | Biểu mẫu hồ sơ (hoặc dẫn chiếu biểu mẫu dự án) | Bắt buộc | Đạt – Mục: III. BIỂU MẪU BÁO CÁO: | 🟢 Đạt |
| CT04 | Phiếu/bảng kiểm tra chi tiết (công việc kiểm tra – căn cứ – đánh giá) và sai số cho phép | Nâng cao | Thiếu | 🔵 Lưu ý |

3. Hạng mục công tác – đề cương chi tiết

| Hạng mục | Nhóm | Hiện trạng / mục tìm thấy | Cần có | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công | Chung | Có mục giám sát chi tiết: I KIỂM TRA SỰ PHÙ HỢP NĂNG LỰC CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG VỚI | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn lắp đặt vào công trình | Chung | Có mục giám sát chi tiết: 3. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do NT thi | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát gia công, lắp đặt cửa gỗ | Hoàn thiện | Không có | Có | 🔴 Phải xử lý |
| Giám sát lắp đặt hệ thống cấp thoát nước | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy | Cơ điện (MEP) | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, sân đường nội bộ | Hạ tầng | Có nhắc, chưa thành mục chi tiết | — | 🔵 Lưu ý |
| Giám sát khoan khảo sát địa chất công trình | Chuyên đề | Có mục giám sát chi tiết: : TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công trắc đạc, quan trắc (gói chuyên đề) | Chuyên đề | Có mục giám sát chi tiết: 5. Đánh giá về công tác tổ chức và kết quả kiểm định, quan trắc, thí nghiệm đối chứng (nếu | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát chạy thử, nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào sử dụng | Chung | Có mục giám sát chi tiết: 1.1. CĐT cùng NT, TK bàn giao mặt bằng xây dựng cho NT thi công xây dựng công trình, | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường tại hiện trường | Chung | Có mục giám sát chi tiết: IV. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: ................................. 18 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát quan trắc lún, nghiêng, chuyển vị và kiểm định kết cấu | Chuyên đề | Có mục giám sát chi tiết: 5. Đánh giá về công tác tổ chức và kết quả kiểm định, quan trắc, thí nghiệm đối chứng (nếu | — | 🟢 Đạt |

4. Căn cứ pháp lý

Văn bản mới đã viện dẫn: Luật XD 135/2025 ✓, NĐ 207/2026 ✓, TT 32/2026 ✗, NĐ 217/2026 / 212/2026 ✓

| Văn bản | Số lần | Đề xuất | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nghị định 62/2016/NĐ-CP (điều kiện hoạt động thí nghiệm) | 1 | Kiểm tra văn bản thay thế theo hệ thống văn bản 2026 | 🔵 Lưu ý |

Công cụ này chỉ dò theo danh mục văn bản theo dõi (cập nhật 2026-10-23). Bắt buộc rà soát toàn bộ văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer trước khi trình ký để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

5. Trình bày, thông tin dự án

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Quy mô tài liệu | 17.171 từ · 310 tiêu đề · 0 bảng · 0 hình/sơ đồ |
| Tên dự án tìm thấy | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây |
| Chủ đầu tư tìm thấy | Công ty Cổ phần Viglacera Thái Nguyên |
| Nghi lẫn tên dự án/CĐT khác | Không |
| Chỗ trống chờ điền | Không |

| Nơi nhận: - Trung tâm lập đề cương - Lưu P.KT | Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |
|  | TRƯỞNG PHÒNG |
|  | KỸ THUẬT |
|  | (Ký, ghi rõ họ tên) |
|  | Hoàng Đức Vũ |